## Соответствие ГОСТ
Раздел (пункт) | Условие выполнения | Требование выполнено | Требование применимо | Свидетельство выполнения | Заключение: | требования стандарта | не выполнены |  | 0 | 0 | 367 | 0 | ДА
4 | Общие требования | [11 empty] | НЕТ
4.1 | Беспристрастность
4.1.1 | Лабораторная деятельность осуществляется беспристрастно | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лабораторная деятельность структурирована таким образом, что обеспечивает беспристрастность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лабораторная деятельность управляется таким образом, что обеспечивает беспристрастность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.1.2 | Руководство лаборатории приняло обязательства по беспристрастности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.1.3 | Лаборатория несет ответственность за беспристрастность своей лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность под угрозу | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.1.4 | Лаборатория идентифицирует риски для своей беспристрастности на постоянной основе | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Идентифицируемые риски включают в себя риски, возникающие в процессе деятельности лаборатории, в результате ее отношений или отношений ее персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.1.5 | Для идентифицированных рисков лаборатория может продемонстрировать, каким образом эти риски были устранены или минимизированы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.2 | Конфиденциальность
4.2.1 | Лаборатория на основе юридически значимых обязательств несет ответственность за управление всей информацией, поступившей извне или полученной в процессе выполнения лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория заранее информирует заказчика об информации, которую она намерена разместить в открытом доступе | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Публикация информации без предварительного информирования заказчика была осуществлена с его разрешения или согласована с ним | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Вся иная информация считается представляющей коммерческую тайну и рассматривается в качестве конфиденциальной | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.2.2 | В случае раскрытия информации в соответствии с законодательством или договорными отношениями лаборатория уведомляет заказчика или иное заинтересованное лицо о раскрытой информации, если это не запрещено законодательно | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.2.3 | Информация о заказчике, полученная не от самого заказчика, остается конфиденциальной в рамках отношений заказчика и лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Сведения об источнике такой информации являются конфиденциальными для лаборатории и не передаются заказчику, если это не согласовано с источником информации | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
4.2.4 | Персонал, включая любых членов комитетов, подрядчиков, персонал внешних органов или отдельных лиц, действующих от имени лаборатории, соблюдает конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения лабораторной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5 | Требования к структуре
5.1 | Лаборатория является юридическим лицом или подразделением юридического лица, несущего юридическую ответственность за ее деятельность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5.2 | Лаборатория определила руководство, несущее полную ответственность за лабораторию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5.3 | Лаборатория определила и документировала область лабораторной деятельности, при осуществлении которой она соответствует стандарту | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Эта область не включает в себя деятельность, осуществляемую на постоянной основе внешними поставщиками | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5.4 | Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями стандарта, своих заказчиков, регулирующих органов и организацией, обеспечивающих признание | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория несет ответственность за деятельность, осуществляемую во всех местах ее постоянного размещения, вне мест ее постоянного размещения, на временных и передвижных площадках и на объектах заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5.5 | Лаборатория определила организационную и управленческую структуру лаборатории, ее место в головной организации и взаимосвязи между управленческими, техническими и вспомогательными службами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория установила ответственность, полномочия и взаимоотношения сотрудников, занятых в управлении, выполнении или проверке работ, влияющих на результаты лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория документировала процедуры, в объеме, необходимом для обеспечения стабильного осуществления своей деятельности и достоверности результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
5.6 | Лаборатория имеет персонал, обладающий полномочиями и ресурсами для выполнения своих обязанностей для
| a) внедрения, поддержания и совершенствования системы менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) выявления отклонений от требований системы менеджмента или от процедур осуществления лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) инициирования мер по предотвращению или минимизации таких отклонений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) представления руководству лаборатории отчетов о функционировании системы менеджмента и необходимости ее улучшения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) обеспечения результативности лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6 | Требования к ресурсам
6.1 | Лаборатория располагает персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления и осуществления лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2 | Персонал
6.2.1 | Персонал лаборатории – постоянный и привлекаемый – который может повлиять на деятельности лаборатории, действует беспристрастно, компетентен и работает в соответствии с требованиями системы менеджмента лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2.2 | Лаборатория документировала требования к компетентности персонала для каждой функции, влияющей на результаты лабораторной деятельности, включая требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим знаниям, навыкам и опыту | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2.3 | Лаборатория гарантирует компетентность персонала для выполнения лабораторной деятельности, за которую он несет ответственность, и для оценки значимости отклонений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2.4 | Руководство довело до каждого сотрудника его обязанности, ответственность и полномочия | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2.5 | Лаборатория имеет процедуру по
| a) определению требований к компетентности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) подбору персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) подготовке персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) наблюдению за персоналом | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) наделению персонала полномочиями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) мониторингу компетентности персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.2.6 | Лаборатория наделила полномочиями персонал на выполнение конкретной лабораторной деятельности, включая
| a) разработку, изменение, верификацию и валидацию методов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) анализ результатов, в том числе заявлений о соответствии или мнений и интерпретаций | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) подготовку отчетов о результатах, их поверку и утверждение | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.3 | Помещения и условия окружающей среды
6.3.1 | Помещения пригодны для осуществления лабораторной деятельности и не оказывают негативного влияния на достоверность получаемых результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Условия окружающей среды пригодны для осуществления лабораторной деятельности и не оказывают негативного влияния на достоверность получаемых результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.3.2 | Требования, предъявляемые к помещениям, необходимым для осуществления лабораторной деятельности, документированы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Требования, предъявляемые условиям окружающей среды, необходимым для осуществления лабораторной деятельности, документированы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.3.3 | Лаборатория
| осуществляет мониторинг условий окружающей среды | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| управляет условиями окружающей среды | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| регистрирует условия окружающей среды в соответствии с техническими требованиями, методами и методиками или в случаях, когда они влияют на достоверность результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.3.4 | Лаборатория внедрила меры по управлению помещениями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория проводит мониторинг мер по управлению помещениями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория проводит периодический пересмотр мер по управлению помещениями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Внедренные меры включают
| a) доступ и использование участков, оказывающих влияние на лабораторную деятельность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) предотвращение загрязнений, взаимного влияния или неблагоприятных воздействий на лабораторную деятельность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) эффективное разделение зон, в которых проводится несовместимая лабораторная деятельность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.3.5 | Лаборатория обеспечивает соответствие требованиям стандарта помещений на объектах, находящихся вне ее постоянного управления | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория обеспечивает соответствие требованиям стандарта условий окружающей среды на объектах, находящихся вне ее постоянного управления | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4 | Оборудование
6.4.1 | Лаборатория имеет доступ к оборудованию, необходимому для надлежащего осуществления лабораторной деятельности и которое может влиять на ее результат | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.2 | Оборудование, которое лаборатория использует вне зоны ее постоянного управления, соответствует требованиям стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.3 | Лаборатория имеет процедуры обращения с оборудованием, его транспортировки, хранения, эксплуатации и планового обслуживания | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория обеспечила надлежащее функционирование оборудование, предотвращение его загрязнения или повреждения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.4 | Лаборатория подтверждает соответствие оборудования установленным требованиям перед вводом его в эксплуатацию или после возврата в эксплуатацию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.5 | Оборудование, используемое для измерений, обеспечивает точность и/или неопределенность измерений, требуемые для получения достоверного результата | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.6 | Измерительное оборудование лаборатории откалибровано в тех случаях, когда: - точность и неопределенность измерений влияют на достоверность представляемых результатов, - калибровка требуется для установления метрологической прослеживаемости представляемых результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.7 | Лаборатория разработала программу калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Программа калибровки пересматривается и корректируется в случае необходимости | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.8 | Все оборудование, требующее калибровки или имеющее срок годности, соответствующим образом маркировано, закодировано или идентифицировано иным способом, позволяющим быстро определить статус калибровки и срок годности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.9 | Лаборатория выводит оборудование из эксплуатации, если оно: - было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, - выдает сомнительные результаты, - является дефектным или не соответствует установленным требованиям | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Все оборудование, выведенное из эксплуатации в ситуациях, перечисленных выше, изолировано для предотвращения его использования или имеет маркировку, как неисправное | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.10 | Лаборатория в соответствии с установленной процедурой проводит промежуточные проверки в тех случаях, когда это необходимо для поддержания уверенности в исправности оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.11 | В тех случаях, когда результаты калибровки и сведения о стандартных образцах включают в себя опорные значения или поправочные коэффициенты, лаборатория обновляет и надлежащим образом применяет опорные значения и поправочные коэффициенты в соответствии с установленными требованиями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.12 | Лаборатория предпринимает меры для предотвращения непреднамеренных калибровок оборудования, способных привести к признанию результатов недействительными | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.4.13 | Лаборатория ведет записи о состоянии оборудования, которое может повлиять на лабораторную деятельность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Эти записи включают в себя (если применимо):
| a) идентификацию оборудования (в том числе версию ПО) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или иную уникальную идентификацию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) свидетельство проведения проверки соответствия оборудования требованиям | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) текущее местонахождение | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) даты и результаты калибровок, регулировок, критерии приемки и планируемую дату следующей калибровки или межкалибровочный интервал | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) документацию на стандартные образцы, результаты, критерии приемки соответствующие даты и сроки годности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| g) план технического обслуживания и информацию о техническом обслуживании, выполненном к настоящему времени, если это существенно для функционирования оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| h) подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.5 | Метрологическая прослеживаемость
6.5.1 | Лаборатория установила и поддерживает метрологическую прослеживаемость результатов своих измерений посредством документированной непрерывной цепочки калибровок, каждая из которых вносит свой вклад в неопределенность измерений, связывая их с соответствующим эталоном | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.5.2 | Лаборатория обеспечивает прослеживаемость результатов измерений к системе СИ посредством: - калибровки в компетентной лаборатории, - сертифицированных значений сертифицированных стандартных образцов компетентного производителя с указанной метрологической прослеживаемостью к СИ, или - непосредственной реализации единиц СИ, подтвержденной сличениями, прямыми или косвенными, с национальными или международными эталонами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.5.3 | Лаборатория, в тех случаях, когда установление метрологической прослеживаемости к единицам СИ невозможно с технической точки зрения, способна продемонстрировать метрологическую прослеживаемость к соответствующему эталону, в качестве которого может выступать: - сертифицированные значения сертифицированных стандартных образцов, представленных компетентным изготовителем, - результаты, полученные с применением референтных методик измерений установленных методов или согласованных стандартов, которые четко описаны и приняты, как обеспечивающие результаты измерений, пригодные для их предполагаемого использования и подтвержденные соответствующим сличением | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6 | Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками
6.6.1 | Лаборатория обеспечивает пригодность используемых и влияющих на ее деятельность продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками в тех случаях, когда они: - предназначены для использования в собственной лабораторной деятельности, - предоставляются лабораторией – частично или полностью – напрямую заказчику в том состоянии, в каком были получены от внешнего поставщика, - используются для обеспечения деятельности лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6.2 | Лаборатория
6.6.2 a) | имеет процедуры по определению, анализу и утверждению требований лаборатории к продукции и услугам, предоставляемым внешними поставщиками и | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| ведет соответствующие записи | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6.2 b) | имеет процедуры по определению критериев для оценки, выбора, мониторинга результатов работы и повторной оценки внешних поставщиков и | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| ведет соответствующие записи | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6.2 c) | имеет процедуры по обеспечению того, что продукты и услуги, предоставляемые внешними поставщиками, соответствуют установленным лабораторией требованиям или, где это применимо, соответствующим требованиям стандарта, до того, как они будут использованы или непосредственно переданы заказчику и | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| ведет соответствующие записи | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6.2 d) | имеет процедуры по осуществлению любых действий, вытекающих из оценки, мониторинга результатов работы и повторной оценки внешних поставщиков и | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| ведет соответствующие записи | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
6.6.3 | Лаборатория информирует внешних поставщиков о своих требованиях к:
| a) продукции и услугам, которые должны быть поставлены | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) критериям приемки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) компетентности, в том числе и к требуемой квалификации персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) действиям, которые лаборатория или ее заказчик планируют осуществлять на территории внешнего поставщика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7 | Требования к процессу
7.1 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров
7.1.1 | Лаборатория имеет процедуру для рассмотрения запросов, тендеров и договоров | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Эта процедура обеспечивает следующее:
| a) требования надлежащим образом определены, документированы и понятны | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) лаборатория имеет возможность и ресурсы выполнить требования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) в случае привлечения внешних поставщиков применяются требования раздела 6.6 и лаборатория информирует заказчика о конкретных лабораторных работах, которые должны выполняться внешним поставщиком, и получает одобрение заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) выбраны соответствующих методов и процедур, способных удовлетворить требования заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.2 | Лаборатория информирует заказчика, если запрашиваемый им метод является неприменимым или устаревшим | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.3 | Лаборатория четко определяет спецификации или стандарты и правила принятия решений в тех случаях, когда заказчик запросил заключение о соответствии спецификации или стандарту на испытания или калибровку | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория сообщает заказчику правило принятия решения и согласовывает его с заказчиком, если это правило не определено в спецификации или стандарте | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.4 | Лаборатория любые отличия между запросом или тендерными предложениями и контрактом устраняет до начала выполнения лабораторных работ | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Все контракты между лабораторией и заказчиками являются взаимоприемлемыми | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Отступления от положений контракта, запрашиваемые заказчиком, не влияют на объективность лаборатории и достоверность ее результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.5 | Лаборатория информирует заказчика о любых отклонениях от условий договора | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.6 | Лаборатория проводит повторный анализ договора, если в него внесены изменения после того, как работы начались | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Все изменения договора доводятся до сведения всех сотрудников, на деятельность которых эти изменения влияют | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.7 | Лаборатория уточняет запросы заказчика с самим заказчиком или его представителем | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория сотрудничает с заказчиками или их представителями в части мониторинга действий лаборатории, связанных с выполняемой работой | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.1.8 | Лаборатория сохраняет записи о результатах анализа, включая все значимые изменения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория сохраняет записи соответствующих переговоров с заказчиком, касающиеся его требований или результатов лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2 | Выбор, верификация и валидация методик
7.2.1 | Выбор и верификация методов
7.2.1.1 | Лаборатория применяет соответствующие методы и методики для всех видов лабораторной деятельности и при необходимости для оценивания неопределенности измерений, а также статистические методы для анализа данных | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.2 | Все методики, процедуры и сопутствующая документация, такая, как инструкции, стандарты, руководства и справочные данные, имеющие отношение к лабораторным работам, поддерживаются в актуальном состоянии и легко доступны персоналу | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.3 | Лаборатория обеспечивает применение последней действующей редакции метода за исключением, когда ее применение является нецелесообразным или невозможным | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| В случае необходимости для применения метода разрабатываются дополнительные уточнения, обеспечивающие непротиворечивое применение метода | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.4 | В случае, когда заказчик не определяет метод, лаборатория самостоятельно выбирает подходящий метод и информирует об этом заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.5 | Лаборатория до применения методов подтверждает, что она может надлежащим образом выполнить их, гарантируя, что она может обеспечить требуемые результаты | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория сохраняет записи о верификации | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| В тех случаях, когда в методы внесены изменения разработчиком, лаборатория проводит повторную верификацию в полном объеме | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.6 | При необходимости разработки нового метода она планируется и назначается компетентный персонал, обеспеченный необходимыми ресурсами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| В процессе разработки метода проводится периодическая оценка работ для подтверждения выполнения требований заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Любые изменения плана разработки должны быть согласованы и утверждены | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.1.7 | Все допущенные отклонения от методов для всех видов лабораторной деятельности документированы, технически обоснованы, утверждены и приняты заказчиком | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.2 | Валидация методов
7.2.2.1 | Лаборатория проводит валидацию нестандартных методов, методов, разработанных самой лабораторией и стандартных методов, используемых за пределами их области применения или каким-либо образом модифицированных | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Все осуществленные лабораторией валидации проведены в объеме, необходимом для данного применения или области применения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.2.2 | Лаборатория оценивает влияние вносимых в валидированный метод изменений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория осуществляет повторную валидацию метода, если изменения влияют на первоначальную валидацию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.2.3 | Характеристики всех валидированных лабораторией методов, оцененные для предполагаемого использования, соответствуют потребностям заказчиков и установленным требованиям | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.2.2.4 | Лаборатория сохраняет следующие записи по валидации:
| a) использованную процедуру валидации | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) перечень требований | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) определение характеристик метода | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) полученные результаты | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) заключение о пригодности метода с подробным описанием его соответствия в части предполагаемого использования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.3 | Отбор образцов
7.3.1 | Лаборатория имеет план и методы отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Метод отбора образцов учитывает факторы, которые необходимо контролировать для обеспечения достоверности результатов последующих испытаний и калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| План и метод отбора образцов доступны в месте проведения отбора | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| План отбора образцов основывается, в тех случаях, когда это необходимо, на соответствующих статистических методах | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.3.2 | Методы отбора образцов описывают:
| a) выбор образцов или точек отбора | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) план отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) подготовку или обработку образца вещества, материала или продукции для получения требуемого образца для последующего проведения испытаний или калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.3.3 | Лаборатория сохраняет соответствующие записи об отборе образцов, составляющего часть проведенных испытаний или калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Эти записи включают в себя (насколько применимо):
| a) ссылку на примененный метод отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) дату и время отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) данные для идентификации и описания образца | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) идентификацию лица, выполнившего отбор образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) идентификацию использованного оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) условия окружающей среды и транспортировки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| g) схемы или иные эквивалентные способы идентификации места отбора образцов (если необходимо) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| h) отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.4 | Обращение с объектами испытаний или калибровки
7.4.1 | Лаборатория имеет процедуру транспортировки, получения объектов испытаний или калибровки, обращения с объектами испытаний или калибровки, защиты, хранения, обеспечения сохранности, уничтожения или возврата объектов испытаний или калибровки, включающую условия, необходимые для защиты целостности объектов испытаний или калибровки, а также интересов лаборатории и заказчик | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Выполнение требований процедуры исключает ухудшение характеристик, загрязнение, потерю или повреждение объекта в ходе обработки, транспортировки, хранения и подготовки к испытаниям или калибровке | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Работники лаборатории следуют инструкциям по обращению, прилагаемым к объектам | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.4.2 | Лаборатория имеет систему однозначной идентификации объектов испытаний или калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Эта система сохраняется на весь период, пока объект находится в зоне ответственности лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Система идентификации гарантирует, что объекты не будут перепутаны физически или при указании их в записях или иных документах | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Система учитывает, если это необходимо, разделение объекта или группы объектов на части и перемещение объектов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.4.3 | Лаборатория регистрирует отклонения от установленных условий при получении объекта испытаний или калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория обращается к заказчику за дополнительными инструкциями и фиксирует результаты обсуждения, если есть сомнения относительно пригодности объекта для испытаний или калибровки или если объект не соответствует представленному описанию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Если заказчик потребовал провести испытание или калибровку какого-либо объекта, признавая отклонения от установленных условий, лаборатория включает в отчет заключение о том, на какие результаты могли повлиять эти отклонения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.4.4 | Лаборатория поддерживает, контролирует и регистрирует условия окружающей среды, когда требуется хранить объекты в заданных условиях | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.5 | Технические записи
7.5.1 | Технические записи для каждого вида лабораторной деятельности содержат результаты, отчет и достаточную информацию для более простого, если возможно, выявления факторов, влияющих на результат измерений и связанную с ним неопределенность измерений, и обеспечения возможности повторения лабораторной работы при условиях, максимально близких к тем, при которых производилась работа | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Технические записи содержат дату и сведения о персонале лаборатории, который несет ответственность за каждый вид лабораторной деятельности и за проверку данных и результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Первичные наблюдения, данные и расчеты документируются в момент их получения и явным образом связаны с конкретной работой | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.5.2 | Лаборатория обеспечивает прослеживаемость изменений, вносимых в технические записи, к предыдущим версиям или к первичным наблюдениям | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| И первичные, и измененные данные и файлы сохраняются, в том числе дата изменения, информация об изменениях и лицах, ответственных за внесение изменений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.6 | Оценивание неопределенности измерений
7.6.1 | Лаборатория определяет вклад в неопределенность измерений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| При оценивании неопределенности измерений оцениваются – с применением соответствующих методов анализа - все существенные вклады, включая связанные с отбором образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.6.2 | Лаборатория при выполнении калибровок (в том числе и собственного оборудования) оценивает неопределенность измерений для всех калибровок | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.6.3 | Лаборатория при выполнении испытаний оценивает неопределенность измерений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| В тех случаях, когда метод испытаний исключает строгую оценку неопределенности измерений, оценивается производится на основе понимания теоретических принципов или практического опыта выполнения метода | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.7 | Обеспечение достоверности результатов
7.7.1 | Лаборатория имеет процедуру мониторинга достоверности результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Полученные данные регистрируются таким образом, что дают возможность выявить тенденции | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| В тех случаях, когда это практически возможно, применяются статистические методы анализа результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория разрабатывает план такого мониторинга и осуществляет его пересмотр | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Мониторинг включает в себя (полностью или частично), но не ограничивается этим:
| a) использование стандартных образцов или образцов для контроля качества | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) использование альтернативного оборудования, откалиброванного для обеспечения прослеживаемости результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) проверку функционирования измерительного и испытательного оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) использование контрольных и рабочих эталонов с ведением контрольных карт, где это применимо | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) промежуточные проверки измерительного оборудования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) повторные испытания и калибровки с использованием одного и того же или различных методов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| g) повторные испытания и калибровки хранящихся образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| h) корреляцию результатов для различных характеристик образца | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| i) анализ полученных данных | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| j) внутрилабораторные сличения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| k) испытания шифрованного образца | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.7.2 | Лаборатория, когда это возможно и применимо, осуществляет мониторинг своей деятельности сравнением с результатами других лабораторий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Такой мониторинг планируется и его результаты анализируются | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Такой мониторинг включает, но не ограничивается: - участие в проверках квалификации, - участие в межлабораторных сличениях, отличных от оценки квалификации | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.7.3 | Полученные в ходе мониторинга данные анализируются и используются лабораторией для управления лабораторной деятельностью, а также внесения улучшений в работу лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория предпринимает соответствующие действия для предотвращения включения в отчет неверных результатов, если выявлено, что результаты анализа данных выходят за пределы установленных заранее критериев | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8 | Предоставление отчетов о результатах
7.8.1 | Общие положения
7.8.1.1 | Лаборатория анализирует и утверждает результаты до их выдачи | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.1.2 | Представляемые лабораторией результаты являются точными, четкими, однозначными и объективными | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Результаты включают в себя всю информацию, согласованную с заказчиком, и необходимую для интерпретации результатов, а также информацию, требуемую применяемым методом | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Все оформленные отчеты сохраняются в качестве технических записей | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.1.3 | Если лаборатория по согласованию с заказчиком, предоставляет результаты в упрощенном виде, то сведения, указанные в п.п. 7.8.2-7.8.7, но не предоставленные заказчику, легко ему доступны | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.2 | Общие требования к отчетам (об испытания, калибровке или отборе образцов)
7.8.2.1 | Каждый отчет включает следующую информацию (если нет обоснованных причин для исключения):
| a) название | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) наименование и адрес лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) место осуществления лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) уникальную идентификацию отчета так, чтобы любая его часть опознавалась как принадлежащая одному документу, а также четкое обозначение конца отчета | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) наименование и контактные данные заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) ссылку на использованную методику | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| g) описание, однозначную идентификацию и, если необходимо, состояние объекта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| h) дату принятия объекта(ов) на испытания или калибровку или дату проведения отбора образцов, если это критично с точки зрения достоверности и применения результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| i) дату(ы) выполнения лабораторных работ | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| j) дату выпуска отчета | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| k) ссылку на план отбора образцов и методики, использованные лабораторией или иными органами, если это существенно с точки зрения достоверности и применения результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| l) заявление о том, что результаты относятся только к данным объектам, прошедшим испытания, калибровку или отбор образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| m) результаты с указанием в соответствующих случаях единиц измерения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| n) дополнения, отклонения или исключения из методики | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| o) указание лица (лиц), утвердившего отчет | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| p) четкое указание результатов, полученных от внешнего поставщика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.2.2 | Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в отчете, за исключением информации, предоставленной заказчиком. При этом данные, предоставленные заказчиком, четко идентифицированы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория включает в отчет заявление об отказе от ответственности в тех случаях, когда информация, полученная от заказчика, может влиять на достоверность результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория включает в отчет положение, что результаты применимы только к полученным образцам, если она не является ответственной за стадию отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.3 | Специальные требования к отчетам об испытания
7.8.3.1 | Если необходимо, отчеты об испытаниях в дополнение к перечисленным в п. 7.8.2 требованиям, включают: - информацию по особым условиям испытаний, - заявление о соответствии требованиям или спецификациям, - неопределенность измерений (если применимо), - мнения и интерпретации (если применимо), - дополнительную информацию, которая может требоваться конкретными методиками, полномочными органами, заказчиками или группами заказчиков | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.3.2 | Когда лаборатория несет ответственность за отбор образцов, отчеты об испытаниях соответствуют требованиям п. 7.8.5, если это необходимо для интерпретации результатов испытаний | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.4 | Особые требования к сертификатам о калибровке
7.8.4.1 | В дополнение к требованиям п. 7.8.2 в сертификаты о калибровке включаются следующие сведения:
| a) неопределенность измерения результатов измерения, выраженную в тех же единицах измерений, что и измеряемая величина, или в относительных единицах к измеряемой величине | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) условия, при которых производились калибровки, влияющие на результаты измерений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) положение, указывающее каким образом обеспечивается метрологическая прослеживаемость измерений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) результаты до и после любых регулировок или ремонта, если таковые имеются | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям (при необходимости) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) мнения и интерпретации (при необходимости) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.4.2 | Когда лаборатория несет ответственность за отбор образцов, сертификаты о калибровке соответствуют требованиям п. 7.8.5, если это необходимо для интерпретации результатов калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.4.3 | Сертификат о калибровке или калибровочный знак не содержат каких-либо рекомендаций по калибровочному интервалу за исключением случая, когда это было заранее согласовано с заказчиком | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.5 | Когда лаборатория несет ответственность за отбор образцов, в дополнение к требованиям, перечисленным в пункте 7.8.2, отчеты включают следующее, если это необходимо для интерпретации результатов:
| a) дату отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) уникальную идентификацию выбранного образца или материала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) место отбора образцов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) ссылку на план и метод отбора | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) сведения обо всех условиях окружающей среды во время отбора образцов, влияющих на интерпретацию результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) информацию, необходимую для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний и калибровки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.6 | Оформление заключений о соответствии
7.8.6.1 | Лаборатория документирует правило принятия решения в случаях, когда по результатам испытаний или калибровки делается заключение о соответствии спецификации или стандарту | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Правило принятия решения учитывает уровень риска, связанный с этим правилом | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория применяет документированное правило принятия решения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.6.2 | В предоставляемых лабораторией заключениях четко указано:
| a) к каким результатам оно относится | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) каким спецификациям, стандартам или их отдельным частям имеется соответствие или несоответствие | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) использованное правило принятия решения (в случаях, когда оно не указано в соответствующих спецификациях и стандартах) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.7 | Представление мнений и интерпретаций
7.8.7.1 | Мнения и интерпретации представляют только лица, уполномоченные на это | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Основания, на которых базируются мнения и интерпретации, документированы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.7.2 | Мнения и интерпретации, включенные в отчеты, основываются на результатах, полученных для объекта, проходившего испытания или калибровку, и это явным образом указано | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.7.3 | В тех случаях, когда мнения и интерпретации сообщаются в непосредственном диалоге с заказчиком, записи такого диалога сохраняются | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.8 | Изменения к отчетам
7.8.8.1 | В случае изменения, дополнения или выпуска переоформленного отчета, все изменения информации четко обозначены и, в соответствующих случаях, в отчете указано основание для изменений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.8.2 | Изменения в отчете после его выпуска делаются только в виде дополнительного документа или передачи данных, которые включают в себя следующую формулировку: «Изменение к отчету, серийный номер … [или какое-то иной идентификатор]», или иную аналогичную формулировку | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Эти изменения отвечают всем требованиям стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.8.8.3 | При выпуске полностью нового отчета он уникальным образом идентифицирован и содержит ссылку на первоначальный документ, который он заменяет | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9 | Жалобы (претензии)
7.9.1 | Лаборатория имеет документированный процесс получения, рассмотрения жалоб (претензий) и принятия решений по жалобам (претензиям) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.2 | Описание процесса доступно всем заинтересованным сторонам по запросу | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| При получении жалобы (претензии) лаборатория устанавливает, относится ли эта жалоба (претензия) к лабораторной деятельности, за которую она несет ответственность | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Если установлено, что жалоба (претензия) относится к лабораторной деятельности, за которую лаборатория несет ответственность, то по такой жалобе (претензии) лаборатория предпринимает действия | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория несет ответственность за все решения на всех уровнях процесса обработки претензий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.3 | Процесс обработки жалоб (претензий) включает в себя:
| a) описание процесса получения, подтверждения, изучения претензии и принятия решения, какие меры должны быть по ней предприняты | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) отслеживание прохождения и регистрация претензий, включая меры, предпринятые для их разрешения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) обеспечение принятия соответствующих мер | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.4 | Лаборатория несет ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации для подтверждения обоснованности претензии | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.5 | Лаборатория подтверждает получение претензии и сообщает заявителю претензии о ходе и результатах ее рассмотрения во всех случаях, когда это возможно | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.6 | Результаты, передаваемые заявителю, подготовлены или проанализированы и утверждены лицом(ами), не участвовавшим в выполнении работ, вызвавших претензию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.9.7 | Лаборатория официально уведомляет заявителя о результатах рассмотрения претензии во всех случаях, когда это возможно | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.10 | Управление несоответствующей работой
7.10.1 | Лаборатория имеет процедуру, которая выполняется, если какой-либо аспект лабораторных работ или результатов этих работ не соответствует ее собственным процедурам или согласованным требованиям заказчика | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Выполнение процедуры обеспечивает:
| a) определение ответственности и полномочий для управления несоответствующими работами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) определение действий в отношении несоответствующих работ на основе оценки уровней рисков, установленных лабораторией | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) оценку степени влияния несоответствующей работы, включая анализ влияния на предыдущие результаты | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) принятие решения о возможности принятия несоответствующей работы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) извещение заказчика и аннулирование результатов работы, если это необходимо | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) определение ответственности за разрешение возобновления работы | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.10.2 | Лаборатория сохраняет записи по несоответствующей работе и действиям, указанным в п. 7.10.1 | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.10.3 | Лаборатория осуществляет корректирующие действия, если оценка показывает, что несоответствующая работа может повториться или что есть сомнение в соответствии действий, производимых лабораторией, ее собственной системе менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11 | Управление данными и информацией
7.11.1 | Лаборатория имеет доступ к данным и информации, необходимым для выполнения лабораторных работ | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11.2 | Лаборатория проводит подтверждение функциональной пригодности системы (систем) управления информацией, используемой для сбора, обработки, регистрации, передачи, хранения и выдачи данных, включая проверку надлежащего взаимодействия этих систем управления информацией до внедрения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| При любых изменениях, включая изменения в конфигурации программного обеспечения лаборатории или модификацию стандартного программного обеспечения, они лабораторией санкционированы, документированы и их пригодность подтверждена до внедрения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11.3 | Система(ы) управления информацией лаборатории:
| a) защищена от несанкционированного доступа | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) защищена от взлома и нарушения функционирования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) функционирует в среде, которая соответствует требованиям поставщика или лаборатории или, в случае неавтоматизированных систем, обеспечивает условия, которые гарантируют корректность рукописных записей и копирования | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) поддерживается в состоянии, которое гарантирует целостность данных и информации | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) включает регистрацию системных сбоев и соответствующих немедленных, а также корректирующих действий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11.4 | В тех случаях, когда система управления информацией лаборатории управляется и поддерживается удаленно или через внешнего поставщика услуг, лаборатория гарантирует, что поставщик услуг или оператор системы соответствует всем применимым требованиям стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11.5 | Инструкции, руководства и справочные данные, значимые для системы управления информацией лаборатории, легко доступны для персонала | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
7.11.6 | Расчеты и передача данных систематически проверяются соответствующим образом | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8 | Требования к системе управления (вариант А)
8.1 | Варианты
8.1.1 | Общие положения
8.1.1 | Лаборатория:
| разработала систему менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| документировала ее | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| внедрила эту систему | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| поддерживает систему менеджмента, которая способна обеспечивать и демонстрировать постоянное соответствие требованиям стандарта и гарантировать качество результатов лабораторных работ | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.1.2 | Вариант A
8.1.2 | Система менеджмента лаборатории предусматривает следующее:
| документацию системы менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| управление документами системы менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| управление записями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| действия, связанные с рисками и возможностями | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| улучшения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| корректирующие действия | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| внутренние аудиты | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| анализ со стороны руководства | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.1.3 | Вариант B
8.1.3 | Лаборатория разработала и поддерживает систему менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория способна подтвердить и продемонстрировать постоянное выполнение требований разделов 4-7 стандарта ISO/IEC 17025:2017 | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория демонстрирует готовность выполнять требования разделов 8.2-8.9 стандарта ISO/IEC 17025:2017 | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.2 | Документация системы менеджмента
8.2.1 | Руководство лаборатории
| установило политики и цели для выполнения требований стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| документировало их | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| поддерживает эти политики и цели | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| обеспечивает, что эти политики и цели восприняты и выполняются на всех организационных уровнях лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.2.2 | Политики и задачи направлены на обеспечение компетентности, беспристрастности и надлежащей работы лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.2.3 | Руководство лаборатории выполняет свои обязательства в отношении разработки и внедрения системы менеджмента и постоянного повышения ее результативности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.2.4 | Вся документация, процессы, системы, записи, имеющие отношение к выполнению требований стандарта, включены в систему менеджмента непосредственно, в виде ссылок или быть связанными с системой менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.2.5 | Весь персонал, участвующий в выполнении лабораторных работ, имеет доступ к тем частям документации системы менеджмента и соответствующей информации, которые применимы в их зоне ответственности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.3 | Управление документами системы менеджмента
8.3.1 | Лаборатория управляет документами внутреннего и внешнего происхождения, которые связаны с выполнением требований стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.3.2 | Лаборатория обеспечивает:
| a) подтверждение соответствия документов полномочными лицами до их выпуска | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) периодический анализ документов и пересмотр их при необходимости | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) указание статуса изменений и текущей версии документов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) доступность действующих версий применимых документов в местах их использования и, там, где необходимо, контроль их рассылки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) уникальная идентификация документов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующих обозначений к таким документам, если они оставлены для каких-то целей | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.4 | Управление записями
8.4.1 | Лаборатория определила и сохраняет разборчивые записи для демонстрации выполнения требований данного документа | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.4.2 | Лаборатория осуществляет меры по управлению, необходимые для идентификации, хранения, защиты, резервного копирования, архивирования, выдачи, определения срока хранения и порядка уничтожения своих записей | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Лаборатория сохраняет записи в течение периода, который соответствует контрактным обязательствам | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Доступ к записям соответствует обязательствам по обеспечению конфиденциальности и записи легко доступны | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.5 | Действия связанные с рисками и возможностями
8.5.1 | Лаборатория учитывает риски и возможности, связанные с деятельностью лаборатории, с целью
| a) обеспечения достижения системой менеджмента запланированных результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) расширения возможностей по достижению целей и задач лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) предотвращения или снижения нежелательных последствий и возможных сбоев в работе лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) обеспечения улучшения | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.5.2 | Лаборатория планирует:
| a) действия по обработке указанных рисков и возможностей | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) каким образом встраивать и осуществлять меры в системе менеджмента и оценивать результативность этих действий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.5.3 | Действия, предпринятые для обработки рисков и возможностей, пропорциональны возможному влиянию на достоверность результатов лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.6 | Улучшение
8.6.1 | Лаборатория выявляет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет любые необходимые действия | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.6.2 | Лаборатория получает обратную связь от своих заказчиков | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Данные обратной связи анализируются и используются для улучшения системы менеджмента, лабораторных работ и обслуживания заказчиков | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.7 | Корректирующие действия
8.7.1 | При выявлении несоответствия лаборатория:
| a) реагирует на несоответствие (предпринимает меры по управлению и исправлению несоответствия и в отношении последствий несоответствия) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) оценивает необходимость мер по исключению причины (причин) несоответствия, чтобы оно не возникало повторно или где-либо еще (посредством анализа несоответствия, определения причин несоответствия, определения, существуют ли подобные несоответствия, или может ли оно произойти) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) выполняет необходимые действия | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) анализирует результативность всех предпринятых корректирующих действий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) обновляет информацию о рисках и возможностях, выявленных на этапе планирования, если необходимо | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) вносит изменения в систему менеджмента, если необходимо | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.7.2 | Корректирующие действия соответствуют последствиям выявленных несоответствий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.7.3 | Лаборатория сохраняет записи, содержащие описание характера несоответствий, их причины (причин) и любых последующих предпринятых действий, а также результаты любых корректирующих действий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.8 | Внутренние аудиты
8.8.1 | Лаборатория проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени и получает информацию о:
a) соответствии системы менеджмента
| - собственным требованиям лаборатории к ее системе менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| - требованиям стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) результативности системы менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.8.2 | Лаборатория
| a) планирует, разрабатывает, внедряет и поддерживает программу аудита | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) определяет критерии и объем аудита для каждого аудита | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) представляет результаты аудитов соответствующим руководителям | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) осуществляет соответствующие коррекции и корректирующие действия без неоправданной задержки | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) сохраняет записи, свидетельствующие о реализации программы аудита и результатах аудита | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
Программа аудита учитывает
| - важность соответствующей лабораторной деятельности | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| - изменения, влияющие на лабораторию | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| - результаты предыдущих аудитов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.9 | Анализ со стороны руководства
8.9.1 | Руководство лаборатории анализирует систему менеджмента через запланированные интервалы времени | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| Целью проводимого анализа является обеспечение постоянной пригодности, соответствия и результативности системы менеджмента | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.9.2 | Исходные данные включают в себя информацию, касающуюся:
| a) изменения во внутренних и внешних вопросах, имеющих отношение к лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) достижения поставленных целей | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) пригодности политик и процедур | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) статуса действий, запланированных после предыдущих анализов со стороны руководства | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| e) результатов последних внутренних аудитов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| f) корректирующих действий | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| g) оценок, проводимых внешними органами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| h) изменений объема и вида работы или области деятельности лаборатории | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| i) обратной связи от персонала и заказчиков | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| j) жалоб (претензий) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| k) результативности реализованных улучшений | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| l) достаточности ресурсов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| m) результатов идентификации рисков | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| n) итогов деятельности по обеспечению достоверности результатов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| o) иных значимых факторов (например, мониторинг деятельности и обучение) | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
8.9.3 | Результаты анализа содержат решения и действия в отношении:
| a) результативности системы менеджмента и ее процессов | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| b) улучшения лабораторной деятельности, связанных с выполнением требований стандарта | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| c) обеспечения требуемыми ресурсами | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0
| d) любых потребностей в изменении | НЕТ | ДА |  |  |  |  | 1 | 0

## Описание
Лист "Соответствие ГОСТ"
I. Таблица на листе "Соответствие ГОСТ" предназначена для мониторинга степени соответствия системы менеджмента лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025:2019
II. Принцип построения таблицы: - таблица содержит 5 граф: 1) "Раздел (пункт)" - указывается соответствующий раздел/пункт ГОСТа 2) "Условие выполнения" - графа, в которой описывается условие, при котором требование ГОСТа можно считать выполненным 3) "Требование выполнено". В этой графе может быть указано либо "да", либо "нет" (отсутствие значения воспринимается как "нет") 5) "Требование применимо". Т.к. не все требования ГОСТа могут применяться в конкретной лаборатории, то в этой графе можно отметить, применимо какое-то требование в данной лаборатории или нет. Если требование неприменимо, то соответствующая ячейка в графе "Требование выполнено" будет иметь серый фон 6) "Свидетельство выполнения". Эта графа предназначена для того, чтобы можно было указать, какие именно свидетельства доказывают выполнение требований (если это необходимо) Общий итог - выполнение требований стандарта (ячейка G1) определяется автоматически.
III. Принцип заполнения таблицы: - для каждого требования в графе "Требование применимо" укажите значение "да" или "нет" (можно выбрать из списка), отсутствие значение означает "нет" - для каждого требования в графе "Требование выполнено" укажите "да" или "нет" в зависимости от статуса выполнения. Отсутствие значения принимается как "нет"
IV. Целевым состоянием таблицы является зеленый цвет ячейки G1, что говорит о полном выполнении применимых требований стандарта
Цветовая схема для заключения о степени соответствия требованиям:

## Выходные данные
Автор | Горбунов А.В.
Сайт | www.pqm-online.com (http://pqm-online.com)
Редакция | 1.0 (23.05.2021)