## Соответствие КА
Пункт | Абзац | Условие выполнения | Требование выполнено | Требование применимо |  | Свидетельство выполнения
|  | Лаборатория полностью соответствует критериям аккредитации | нет |  | 0 |  | да
21 | 1 | Лаборатория соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025:2019 | нет | да | 0 |  | нет
22 | 1 | Лаборатория соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 15189:2015 | нет | да | 0
23.1 | 1 | Лаборатория выполняет требования Р 50.1.108-2016 "Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений" | нет | да | 0
23.2 | 2 | Лаборатория выполняет требования Р 50.1.108-2016 "Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках" | нет | да | 0
23.3 | 3 | Лаборатория выполняет требования ГОСТ Р 58973-2020 "Правила к оформлению протоколов испытаний" | нет | да | 0
24.1 | 1 | Работники лаборатории, непосредственно выполняющие работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ: - имеют высшее образование, либо среднее или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему ОА, либо ученую степень по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему ОА | нет | да | 0
| 2 | - имеют опыт работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ не менее двух лет (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в целях обязательного подтверждения (оценки) соответствия) | нет | да | 0
| 3 | - имеют опыт работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ не менее одного года (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в отношении которых законодательством РФ установлены требования о наличии аккредитации в НСА) | нет | да | 0
| 4 | - имеют допуск к работам по проведению исследований (испытаний) и измерений, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну | нет | да | 0
| 5 | лица, не отвечающие вышеуказанным требованиям, выполняют работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям под контролем лиц, отвечающих этим требованиям | нет | да | 0
| 6 | лица, не отвечающие вышеуказанным требованиям, не подписывают протоколы исследований (испытаний) и измерений или иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений | нет | да | 0
24.2 | 1 | Работникам лаборатории, непосредственно выполняющим работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, состоящим в штате по основному месту работы, обеспечивается проведение исследований (испытаний) и измерений по не менее чем половине включенных в ОА международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, включенных в перечни международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятых технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | нет | да | 0
| 2 | Работники лаборатории, непосредственно выполняющие работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, работают по трудовому договору только в данной лаборатории | нет | да | 0
| 3 | Руководитель лаборатории, его заместители находятся в штате лаборатории | нет | да | 0
24.3 | 1 | У работников, участвующих в выполнении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, имеются навыки и профессиональные знания, необходимые для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ | нет | да | 0
24.4 | 1 | Лаборатория имеет по месту (местам) осуществления деятельности в ОА, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещения, испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения и стандартные образцы, соответствующие требованиям законодательства РФ об ОЕИ, а также иные технические средства и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в ОА в заявлении об аккредитации или в РАЛ | нет | да | 0
| 2 | Право владения и пользования вышеуказанными помещениями, испытательным оборудованием, средствами измерений, приобретено лабораторией на срок не менее одного года | нет | да | 0
| 3 | Лаборатория имеет по месту (местам) осуществления деятельности в ОА помещения, испытательное и вспомогательное оборудование, средства измерения и стандартные образцы, соответствующие требованиям законодательства РФ об ОЕИ, а также иные технические средства и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в ОА в заявлении об аккредитации или в РАЛ на ином, нежели вышеуказанном, законном основании, предусматривающем право пользования (для государственных и муниципальных учреждений) | нет | да | 0
| 4 | Лаборатория использует при проведении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в ОА в заявлении об аккредитации или в РАЛ оборудование, не имеющее широкого распространения и требующее регулярного обслуживания (уникальное оборудование), которое находится по месту его применения и используется на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право пользования | нет | да | 0
| 5 | Лаборатория по месту осуществления временных работ проводит работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, которые в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в ОА, проводятся за пределами места (мест) осуществления деятельности лаборатории, с использованием испытательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, указанных в абзацах 1 – 3 пункта 24.4 | нет | да | 0
| 6 | Помещения для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ соответствуют требованиям документов по исследованиям (испытаниям) и измерениям, инструкциям по эксплуатации оборудования | нет | да | 0
24.5 | 1 | Лаборатория имеет нормативные правовые акты, документы по стандартизации, правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб), и иные документы, указанные в ОА в заявлении об аккредитации или в РАЛ и соблюдает их требования | нет | да | 0
24.6 | 1-2 | Документ(ы) СМК лаборатории включают в себя следующие элементы системы документооборота: - правила резервного копирования и восстановления документов | нет | да | 0
| 3 | - систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования, предусматривающие хранение на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, по месту (местам) осуществления деятельности в ОА архива документов, в том числе документов, представленных в лабораторию заявителями для проведения исследований (испытаний) и измерений, в течение трех лет со дня выдачи соответствующего документа о результатах исследований (испытаний) и измерений, или принятия решений об отказе в его выдаче | нет | да | 0
| 4 | - правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов | нет | да | 0
24.7.1 | 1-2 | Работники лаборатории, участвующие в сертификационных испытаниях, имеют высшее образование по профилю, соответствующему ОА (для лабораторий, проводящих сертификационные испытания средств связи) | нет | да | 0
| 3 | Работники, состоящие в лаборатории в штате по основному месту работы, имеют допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (для лабораторий, проводящих сертификационные испытания средств связи, если в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, включены работы по проведению оперативно-розыскных мероприятий) | нет | да | 0
| 4 | Работникам лабораторий, состоящим в штате по основному месту работы в лаборатории, обеспечивается проведение исследований (испытаний) и измерений по всем, включенным в ОА, указанную в заявлении или в РАЛ, стандартам, содержащим правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимым для проведения сертификационных испытаний средств связи (для лабораторий, проводящих сертификационные испытания средств связи) | нет | да | 0
24.7.2.1 | 1 | В лаборатории имеется в штате по основному месту работы не менее трех работников лаборатории, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
24.7.2.2 | 1-2 | У работников, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, имеется высшее образование либо дополнительное профессиональное образование или ученая степень по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему ОА (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
| 3 | У работников, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, имеется опыт работы по исследованиям (испытаниям), измерениям железнодорожной продукции в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, не менее трех лет (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
24.7.2.3 | 1 | У руководителя лаборатории и его заместителя (заместителей) имеется опыт работы по исследованиям (испытаниям), измерениям железнодорожной продукции в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ не менее пяти лет (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
24.7.2.4 | 1 | В тех случаях, когда допускается в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в ОА, для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции, в том числе по месту осуществления временных работ в местах производства железнодорожной продукции, лаборатория использует испытательное оборудование, средства измерения и стандартные образцы, а также иные технические средства и материальные ресурсы, которые находятся по месту проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
|  | В руководстве по качеству для таких случаев предусмотрены правила использования и требования к такому испытательному оборудованию, средствам измерений и стандартным образцам, а также иным техническим средствам и материальным ресурсам (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
24.7.2.5 | 1 | В тех слуаях, когда проводятся испытания инновационной продукции с использованием уникального оборудования, находящегося за пределами территории РФ, соответствие средств измерений требованиям законодательства РФ об ОЕИ обеспечивается проведением калибровки в соответствии с соглашениями и договоренностями о взаимном признании, касающимися аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий (для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям железнодорожной продукции) | нет | да | 0
24.8 | 1 | Работникам лабораторий, выполняющим работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям оборудования для работы во взрывоопасных средах, состоящим в штате по основному месту работы в лаборатории, обеспечено проведение исследований (испытаний) и измерений по всем, включенным в ОА, указанную в заявлении или в РАЛ, стандартам, содержащим правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимым для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза, устанавливающего требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах. | нет | да | 0
25 | 1 | Лаборатория выполняет требования, установленные пунктами 3.1-3.3 ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" (для лабораторий, проводящих проверку выполнения требований к единичным транспортным средствам и проверку выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию при проведении технической экспертизы, испытаний и измерений) | нет | да | 0
26.1 | 1 | Лаборатория имеет документ (документы) системы менеджмента качества, содержащие требования СМК лаборатории в соответствии с настоящими критериями аккредитации, в том числе правила применения изображения знака НСА | нет | да | 0
26.2 | 1-2 | Лаборатория имеет трудовые договоры (либо их копии) работников | нет | да | 0
| 3 | Лаборатория имеет гражданско-правовые договоры (либо их копии) работников | нет | да | 0
| 4 | Лаборатория имеет документы о получении работниками высшего образования, среднего или дополнительного профессионального образования (либо их копии) | нет | да | 0
| 5 | Лаборатория имеет документы, подтверждающие наличие у работников испытательной лаборатории (центра) опыта работы по проведению исследований (испытаний) и измерений в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, трудовые или гражданско-правовые договоры или копии указанных документов | нет | да | 0
| 6 | Лаборатория имеет трудовые книжки (либо их копии) или сведения о трудовой деятельности (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) | нет | да | 0
| 7 | Лаборатория имеет документы (их копии), подтверждающие наличие в соответствии с ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, допуска к проведению работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | нет | да | 0
26.3 | 1 | Лаборатория имеет документ по оснащенности лаборатории средствами измерений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 26.10 КА | нет | да | 0
26.4 | 1 | Лаборатория имеет документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 26.11 КА | нет | да | 0
26.5 | 1 | Лаборатория имеет документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 26.12 КА | нет | да | 0
26.6 | 1 | Лаборатория имеет документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 26.13 КА | нет | да | 0
26.7 | 1 | Лаборатория имеет документ по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) и измерений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 26.14 КА | нет | да | 0
26.8 | 1 | Лаборатория имеетдокументы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных ОА в заявлении об аккредитации или в РАЛ | нет | да | 0
26.9 | 1-6 | Сведения по работникам, представленные лабораторией, содержат следующее: фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета, дата и место рождения; основание для привлечения личного труда (трудовой договор, гражданско-правовой договор или иное), работа по основному месту работы или по совместительству; выполняемые функции, проводимые исследования, испытания, измерения; образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, реквизиты документа об образовании); практический опыт по исследованиям, испытаниям, измерениям, включенным в ОА (в годах, с указанием, в каких организациях, в какой период и по каким видам исследований (испытаний) измерений получен) | нет | да | 0
26.10 | 1-11 | Сведения об оснащенности средствами измерений (СИ), представленные лабораторией, содержат следующее: наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции; наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в ФИФ по ОЕИ (при наличии); изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска); год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация; метрологические характеристики: диапазон измерений; класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд); сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ОЕИ; право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов); место установки или хранения | нет | да | 0
26.11 | 1-10 | Сведения об оснащенности испытательным оборудованием (ИО), представленные лабораторией, содержат следующее: наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции; наименование испытуемых групп объектов; наименование испытательного оборудования, тип (марка); изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска); основные технические характеристики; год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация; дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия; право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов); место установки или хранения | нет | да | 0
26.12 | 1-7 | Сведения об оснащенности вспомогательным оборудованием, представленные лабораторией, содержат следующее: наименование; изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска); год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация; назначение; место установки или хранения; право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | нет | да | 0
26.13 | 1-11 | Сведения об оснащенности стандартными образцами (СО), представленные лабораторией, содержат следующее: наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП); изготовитель СО; назначение (например, градуировка, контроль точности); метрологические характеристики: наименование и аттестованное значение; неопределенность и (или) характеристика погрешности аттестованного значения; дополнительные сведения (в том числе сведения из ФИФ по ОЕИ на ГСО); нормативный документ, порядок и условия применения; срок годности экземпляра СО; дата выпуска экземпляра СО | нет | да | 0
26.14 | 1-8 | Сведения об оснащенности помещениями, используемыми для проведения исследований (испытаний) и измерений, представленные лабораторией, содержат следующее: назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов, обработки результатов испытаний, хранения документации или другое); специальное или приспособленное; место нахождения или иная уникальная идентификация; площадь; перечень контролируемых параметров в помещении; наличие специального оборудования (например, вентиляционного, защиты от помех); право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | нет | да | 0
27 | 1 | Лаборатория имеет дополнительные документы, подтверждающие соответствие лаборатории, выполняющей работы в целях обязательного подтверждения соответствия, критериям аккредитации для лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия средств связи, при наличии в ОА, указанной в заявлении об аккредитации или в РАЛ, работ по проведению оперативно-розыскных мероприятий | нет | да | 0
|  | Лаборатория имеет дополнительные документы, подтверждающие наличие у работников допуска к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | нет | да | 0
Note on C4: вступает в силу с 01.01.2022
Note on C7: ГОСТ вводится в действие с 01.07.2021 г.
Note on C15: вероятнее всего, вступает в силу с 01.07.2021 [п. 4 приказа №707]
Note on C16: вероятнее всего, вступает в силу с 01.07.2021 [п. 4 приказа №707]
Note on C19: не применяется в отношении лиц, аккредитованных на дату вступления в силу настоящего приказа (01.01.2021) [п. 3 приказа №707]
Note on C34: вступает в силу с 01.07.2021
Note on C39: вступает в силу с 01.07.2021

## Описание
Лист "Соответствие КА"
I. Таблица на листе "Соответствие КА" (т.е. критериям аккредитации) предназначена для мониторинга степени соответствия системы менеджмента лаборатории требованиям критерев аккредитации, установленных приказом Минэкономразивтия о 26.10.2020 №707
II. Принцип построения таблицы: - таблица содержит 6 граф: 1) "пункт" - указывается соответствующий пункт КА 2) "абзац". Т.к. в КА, как правило, один абзац задает одно требование, в данной графе указывается порядковый номер абзаца в пункте 3) "Условие выполнения" - графа, в которой описывается условие, при котором требование КА можно считать выполненным 4) "Требование выполнено". В этой графе может быть указано либо "да", либо "нет" (отсутствие значения воспринимается как "нет") 5) "Требование применимо". Т.к. не все требования КА могут применяться в конкретной лаборатории, то в этой графе можно отметить, применимо какое-то требование в данной лаборатории или нет. Если требование неприменимо, значение в графе "Требование выполнено" влиять на результат не будет 6) "Свидетельство выполнения". Эта графа предназначена для того, чтобы можно было указать, какие именно свидетельства доказывают выполнение требований (если это необходимо) - для тех требований, которые имеют особые области применения, указания на эти области выделены жирным шрифтом - светло-желтым фоном отмечены те требования, которые имеют исключения в применении или иные (не с 01.01.2021) сроки ввода в действие (приведены в примечаниях к ячейке) - светло-красным отмечены два требования в п. 24.2, которые, по мнению специалистов, ошибочно в приказе указаны как "абзацев второго и третьего подпункта 23.2", т.к. пункт 23.2 содержит только один абзац - общий итог - выполнение всех требований КА (ячейка D2) рассчитывается автоматически
III. Принцип заполнения таблицы: - для каждого требования в графе "Требование применимо" укажите значение "да" или "нет" (можно выбрать из списка), отсутствие значение означает "нет" - для каждого требования в графе "Требование выполнено" укажите "да" или "нет" в зависимости от статуса выполнения. Отсутствие значения принимается как "нет"
IV. Целевым состоянием таблицы является зеленый цвет ячейки D2, что говорит о полном выполнении применимых требований КА

## Сокращения
ГСО | государственный стандартный образец
КА | критерии аккредитации
НСА | национальная система аккредитации
ОА | область аккредитации
ОЕИ | обеспечение единства измерений
ОСО | отраслевой стандартный образец
РАЛ | реестр аккредитованных лиц
СМК | система менеджмента качества
СОП | стандартный образец предприятия
ФИФ | Федеральный информационный фонд

## Выходные данные
Автор | Горбунов А.В.
Сайт | www.pqm-online.com (http://pqm-online.com)
Редакция | 2.0 (23.05.2021)